实时数据接口

玉米种植农业 AI 智能体实时数据接口规范

（支撑 AI 实时决策的核心数据通道，覆盖气象、土壤、田间监测三大维度，明确数据获取逻辑与应用关联）​

一、气象数据接口：实时获取环境气候参数，支撑生长模拟与灾害预警​

该接口通过多源气象数据融合（公共气象服务 + 田间本地监测），为 AI 智能体提供玉米生长关键气候因子，核心服务于生育期进程预测、病虫害发生概率评估及灌溉 / 防涝决策。​

（一）数据来源与部署要求​

区域公共气象站数据：对接国家气象信息中心、省级气象局开放 API（如中国气象局 “气象数据服务平台”），获取覆盖种植区域的宏观气象数据，单站覆盖半径 5-10km，适用于大面积地块（千亩以上）气候趋势判断；​

田间微型气象站数据：在种植地块内按 “每 50 亩 1 个” 的密度部署微型气象站（优先安装在地块中心无遮挡处，高度 1.5-2m），监测地块微观气候（如局部小气候差异导致的湿度变化），适用于精细化管理（如鲜食玉米地块）；​

卫星遥感数据：对接高分卫星（如高分 6 号）、气象卫星（如风云 4 号）的遥感数据接口，获取大范围光照时长、降水分布数据，补充地面监测盲区（如山地地块）。​

（二）核心参数与获取规范​

温度参数​

监测维度：包括实时温度（每 10 分钟采集 1 次）、日均温（每日 24 时自动计算平均值）、日最高温 / 最低温（每日记录峰值与谷值）、5cm 地温（土壤表层温度，与植株出苗关联）；​

单位与精度：单位为℃，精度 ±0.2℃，测量设备采用铂电阻热电偶传感器（微型气象站内置）；​

数据获取方式：区域气象站数据通过 HTTP/HTTPS 协议定时拉取（每小时 1 次），微型气象站数据通过 MQTT 协议实时上传（每 10 分钟 1 条），异常值处理（如温度＞45℃或＜-10℃时，自动标记为异常并采用前 3 次均值填充）。​

降水参数​

监测维度：包括实时降水量（降雨 / 降雪，降雪自动换算为液态水当量）、小时降水量（每小时累计）、日降水量（每日 24 时累计）、连续无降水天数（自动统计降水＜0.1mm 的连续天数）；​

单位与精度：单位为 mm，精度 ±0.1mm，测量设备采用翻斗式雨量计（微型气象站配套）；​

数据获取方式：微型气象站实时上传（降水时每 5 分钟 1 条，无降水时每小时 1 条），区域气象站数据每小时补充校验，确保无降水天数统计误差≤1 天。​

光照参数​

监测维度：包括实时光照强度（每 30 分钟采集 1 次）、日日照时数（每日累计光照强度＞120W/m² 的时长）、光合有效辐射（PAR，400-700nm 波段，与植株光合关联）；​

单位与精度：光照强度单位为 lux（精度 ±5%），日照时数单位为 h（精度 ±0.1h），光合有效辐射单位为 μmol/(m²・s)（精度 ±10%），测量设备采用硅光电池传感器；​

数据获取方式：微型气象站每 30 分钟上传 1 次，卫星遥感数据每日 1 次补充（校正云层遮挡导致的光照偏差）。​

风速与湿度参数​

风速：监测实时风速（每 15 分钟采集 1 次）、日最大风速（每日记录峰值），单位为 m/s，精度 ±0.1m/s，设备采用杯式风速传感器，数据通过 MQTT 协议上传；​

相对湿度：监测实时相对湿度（每 10 分钟采集 1 次）、日均相对湿度（每日均值），单位为 %，精度 ±2%，设备采用电容式湿度传感器，与温度参数同步上传，避免高温高湿环境漏判。​

（三）传输协议与更新频率​

传输协议：区域气象站数据采用 HTTP/HTTPS 协议（支持 API 密钥认证，确保数据安全），微型气象站数据采用 MQTT 协议（低功耗，适用于电池供电设备，传输延迟＜10s），卫星遥感数据采用 FTP 协议（每日凌晨批量下载前 1 天数据）；​

更新频率：核心参数（温度、湿度、降水）每 10-15 分钟更新 1 次，辅助参数（日照时数、最大风速）每小时或每日更新 1 次，异常天气（如暴雨、大风）触发数据推送频率加倍（每 5 分钟 1 次）。​

（四）AI 应用关联​

生长模拟：温度参数关联拔节期预测（如日均温≥15℃持续 5 天，触发拔节期启动逻辑），光照参数关联叶面积指数（LAI）计算（日照时数每增加 1h，LAI 增长速率提升 0.02）；​

灾害预警：降水参数关联涝灾预警（日降水量＞50mm 且连续 2 天，触发排水决策），风速参数关联倒伏预警（风速＞10m/s 且株高＞250cm，触发防倒伏准备）；​

病虫害预测：温度 + 湿度参数关联大斑病发生概率（日均温 18-22℃且相对湿度＞80% 持续 3 天，发生概率提升至 60%）。​

二、土壤数据接口：实时监测土壤状态，支撑水肥精准决策​

该接口通过埋地传感器与便携式检测设备结合，获取土壤墒情、肥力、pH 值等核心参数，为 AI 智能体的灌溉方案制定、施肥量计算提供直接依据，避免水肥浪费或不足。​

（一）数据来源与部署要求​

土壤墒情传感器：按 “每 20 亩 1 个” 密度部署，分土层埋置（0-20cm 土层 1 个，监测苗期根系层；20-40cm 土层 1 个，监测拔节至灌浆期根系层），传感器采用探针式设计（插入土壤深度≥传感器长度的 2/3），避开石块与根系密集区；​

土壤肥力传感器：按 “每 50 亩 1 个” 密度部署（埋深 20cm，与作物主要根系分布层一致），或采用便携式检测仪（每 10 亩采集 1 个土样，实验室检测后录入系统）；​

土壤 pH 传感器：与肥力传感器同点位部署（埋深 20cm），或每 30 亩采集 1 个土样，用便携式 pH 计检测（检测前土样需按 “土：水 = 1:2.5” 比例稀释）。​

（二）核心参数与获取规范​

土壤墒情参数​

监测维度：包括实时土壤体积含水量（VWC，每 30 分钟采集 1 次）、田间持水量占比（墒情值 / 田间持水量 ×100%，自动计算）、土壤水势（反映土壤水分有效性，每 1 小时采集 1 次）；​

单位与精度：体积含水量单位为 %（精度 ±1%），水势单位为 kPa（精度 ±5kPa），测量设备采用时域反射仪（TDR）或频域反射仪（FDR）传感器；​

数据获取方式：墒情传感器通过 LoRa 协议低功耗上传（每 30 分钟 1 条，电池续航≥6 个月），田间持水量需提前通过土壤检测确定（如沙质土田间持水量 18%-22%，黏质土 25%-30%），异常值处理（如含水量＞田间持水量 120% 时，判定为积水并触发排水预警）。​

土壤肥力参数​

监测维度：包括碱解氮（反映可吸收氮含量，每 24 小时采集 1 次）、速效磷（每 48 小时采集 1 次）、速效钾（每 48 小时采集 1 次），采用便携式检测仪时需记录检测日期与土样位置；​

单位与精度：单位为 mg/kg，精度 ±5mg/kg，传感器检测采用离子选择电极法，实验室检测采用分光光度法；​

数据获取方式：肥力传感器通过 NB-IoT 协议上传（每 24-48 小时 1 条），便携式检测数据通过手机 APP 手动录入（需上传土样位置坐标，确保与地块匹配），数据更新后自动与品种需肥阈值对比（如玉米拔节期速效钾需≥100mg/kg）。​

土壤 pH 值参数​

监测维度：实时土壤 pH 值（每 72 小时采集 1 次），范围 4.0-9.0（覆盖玉米适宜 pH 区间 5.5-8.0）；​

单位与精度：无单位，精度 ±0.1pH，测量设备采用玻璃电极传感器（需每月校准 1 次，确保精度）；​

数据获取方式：pH 传感器与肥力传感器同步上传数据，当 pH 值＜5.5（酸性）或＞8.0（碱性）时，自动标记为 “不适宜” 并关联土壤调理建议（如酸性土推荐生石灰用量）。​

（三）传输协议与更新频率​

传输协议：埋地传感器（墒情、肥力、pH）采用 LoRa/NB-IoT 协议（低功耗，适用于长期埋置），便携式检测数据采用 4G/5G 协议（通过手机 APP 实时上传），数据传输前需进行加密处理（采用 AES-128 加密，防止数据篡改）；​

更新频率：墒情参数每 30 分钟更新 1 次（灌溉决策核心参数），肥力参数每 24-48 小时更新 1 次（施肥决策参数），pH 值每 72 小时更新 1 次（土壤调理参考参数），灌溉 / 施肥后 1 小时内触发参数复测，验证效果。​

（四）AI 应用关联​

灌溉决策：墒情参数关联灌溉时机（如 0-20cm 土层含水量＜50% 田间持水量，触发苗期灌溉；20-40cm 土层＜60%，触发拔节期灌溉），并计算灌水量（如沙质土每亩需补灌 20m³，黏质土 15m³）；​

施肥决策：肥力参数关联追肥量（如碱解氮＜80mg/kg，拔节期需追施尿素 15kg / 亩；速效磷＜10mg/kg，需补施过磷酸钙 10kg / 亩）；​

土壤调理：pH 值关联调理措施（如 pH＜5.5，亩施生石灰 50kg；pH＞8.0，亩施硫磺粉 30kg），并预测调理后 pH 值变化（如生石灰施用后 15 天，pH 值可提升 0.5-1.0）。​

三、田间监测接口：实时获取植株状态与病虫害信息，支撑生长调控与防治决策​

该接口通过 “无人机遥感 + 田间摄像头 + 植株传感器” 多设备协同，获取玉米长势与病虫害实时数据，为 AI 智能体的生长异常判断（弱苗、徒长）、病虫害防治方案制定提供视觉与生理数据支撑。​

（一）数据来源与部署要求​

无人机遥感：按 “每 100 亩 1 架” 配置农业无人机（搭载 RGB 相机、多光谱相机），飞行高度 50-80m，飞行路线采用 “Z 字形” 规划（覆盖全田无遗漏），每周飞行 1 次（生育关键期如抽雄期每 3 天 1 次）；​

田间摄像头：按 “每 30 亩 1 个” 密度部署高清网络摄像头（分辨率 1080P，支持红外夜视），安装高度 3-5m（确保视野覆盖半径≥20m），朝向地块内部（避开强光直射），适用于病虫害实时抓拍；​

植株生理传感器：按 “每 50 亩 1 个” 密度部署（绑定在代表性植株的功能叶上，如拔节期绑定第 6-8 片叶），监测植株生理指标，适用于精细长势评估。​

（二）核心参数与获取规范​

植株长势参数​

监测维度：​

株高与茎粗：通过无人机激光雷达（LiDAR）测量（每株误差 ±2cm），或人工辅助测量后录入系统，每日统计地块平均株高与茎粗增速；​

叶面积指数（LAI）：通过无人机多光谱相机计算（基于 NDVI 归一化植被指数，LAI=0.5×NDVI+1.0，误差 ±0.2），每 3 天更新 1 次；​

叶绿素含量（SPAD 值）：通过植株生理传感器测量（每 15 分钟采集 1 次，精度 ±1 SPAD 值），反映植株氮素营养状态；​

生长异常识别：通过摄像头图像识别（每 1 小时抓拍 1 次），识别弱苗（株高低于均值 20%）、徒长（株高高于均值 15%）、早衰（叶片黄化率＞30%）。​

数据获取方式：无人机数据通过 4G/5G 协议批量上传（飞行结束后 30 分钟内完成），摄像头图像通过 RTSP 协议实时流传输（支持 AI 智能体实时分析），植株传感器通过蓝牙协议近场上传（每 15 分钟 1 条）。​

病虫害图像识别数据​

监测维度：​

病害识别：包括病叶率（患病叶片占总叶片比例，精度 ±3%）、病害类型（通过 CNN 卷积神经网络模型识别，如大斑病、锈病、纹枯病，识别准确率≥90%）、病害严重度（按病斑面积占叶片面积比例分 “轻 / 中 / 重” 三级：轻＜10%、中 10%-30%、重＞30%）；​

虫害识别：包括虫口密度（每株平均虫数，精度 ±1 头 / 株）、虫害类型（如玉米螟、蚜虫、红蜘蛛，识别准确率≥85%）、虫害危害程度（按叶片受损率分三级：轻＜5%、中 5%-15%、重＞15%）。​

数据获取方式：田间摄像头每 1 小时抓拍 1 次地块代表性区域（每次拍摄 100 片叶片），图像传输至 AI 识别引擎（响应时间＜5s），识别结果与历史病虫害数据对比，判断是否触发防治阈值（如大斑病病叶率＞10%，触发防治指令）。​

（三）传输协议与更新频率​

传输协议：无人机数据采用 FTP/HTTP 协议（批量传输高清图像与点云数据），田间摄像头采用 RTSP/RTP 协议（实时传输视频流，支持 AI 实时分析），植株传感器采用蓝牙 5.0 协议（低功耗，续航≥30 天）；​

更新频率：长势参数（株高、LAI）每 3-7 天更新 1 次（生育关键期加密），叶绿素含量每 15 分钟更新 1 次，病虫害识别每 1 小时更新 1 次（病虫害高发期如雨季每 30 分钟 1 次），发现病虫害超标时立即触发预警推送。​

（四）AI 应用关联​

生长调控：株高增速关联控旺决策（如拔节期株高日增速＞1.2cm，触发控旺剂喷施建议），SPAD 值关联追肥决策（如 SPAD＜35，需追施尿素 5kg / 亩）；​

病虫害防治：病叶率 / 虫口密度关联防治措施（如玉米螟虫口密度＞5 头 / 株，推荐喷施氯虫苯甲酰胺 20ml / 亩），病害类型关联药剂选择（如锈病推荐氟硅唑，纹枯病推荐井冈霉素）；​

产量预测：LAI 峰值关联产量估算（如 LAI 峰值 4.0 时，预测亩产 650kg；LAI 每增加 0.1，亩产提升 15kg），结合病虫害危害程度修正预测值（如病叶率＞20%，产量下调 10%）。​

四、接口协同与数据质量保障​

跨接口数据协同：AI 智能体综合三大接口数据制定决策（如气象接口预测未来 7 天无降水 + 土壤接口显示墒情＜50%+ 田间接口显示植株轻度萎蔫，联合触发灌溉决策）；​

数据质量控制：每个接口设置异常值过滤规则（如温度超出玉米生长范围、墒情＞田间持水量 150% 时标记异常），采用 “多源校验”（如微型气象站温度与区域气象站对比，误差＞2℃时启动复检）；​

接口兼容性：支持主流设备协议（如 MQTT、LoRa、RTSP），可接入不同品牌传感器（如墒情传感器支持 Decagon、土壤肥力传感器支持 Yara），确保农户现有设备可复用；​

安全保障：所有数据传输采用加密协议（AES-128、TLS 1.3），接口访问需 API 密钥认证，防止数据泄露或非法篡改，定期备份历史数据（至少保留 3 年，支撑 AI 模型迭代）。​